## 表紙
グリーンタウン住宅Ｄ棟・子ども医療センター渡り廊下修繕工事
工 事 費 内 訳 書
令和７年５月
学校法人 自治医科大学

## 内訳書
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
グリーンタウン住宅Ｄ棟・子ども医療センター渡り廊下修繕工事
Ａ | グリーンタウン住宅D棟・管理人棟屋根・外壁修繕工事 |  | 1 | 式
Ｂ | 子ども医療センター渡り廊下耐火塗装工事 |  | 1 | 式
小 計
Ｃ | 消費税 |  | 1 | 式 |  | 0
[5 empty] | 合 計 | 0
0
0
Ａ | グリーンタウン住宅D棟・管理人棟屋根・外壁修繕工事
1 | Ｄ棟屋根・外壁修繕工事
2 | 管理人棟屋根・外壁修繕工事
3 | 外構工事
直接工事費計
4 | 諸経費
工事費計
小 計
1 | Ｄ棟屋根・外壁修繕工事
(1) | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
(2) | 外壁下地補修工事 |  | 1 | 式
(3) | シーリング工事 |  | 1 | 式
(4) | 外壁塗装工事 |  | 1 | 式
(5) | 防水工事 |  | 1 | 式
(6) | 瓦屋根工事 |  | 1 | 式
(7) | その他工事 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 小計 | 0
(1) | 直接仮設工事
| 仮設足場架け払い | Ｗ＝９００ | 1885 | ㎡
| 跳ね出しブラケット |  | 116 | ｍ
| 飛散防止養生 | メッシュシート | 1885 | ㎡
| 層間養生費 |  | 417 | ｍ
| 昇降階段 |  | 24 | 節
| 階段室最上部足場 |  | 5 | ヶ所
| 足元養生 | ビニール敷 | 139 | ｍ
| 出入口開口養生 |  | 5 | ヶ所
| 足場侵入防止処置 |  | 139 | ｍ
| 足場資材運搬費 |  | 1885 | ㎡
| 場内小運搬費 |  | 1885 | ㎡
| 植栽剪定日 |  | 1 | 式
| 壁つなぎ跡補修 |  | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
(2) | 外壁下地補修工事
| タイル面浮き補修 | 部分エポキシ樹脂注入 25穴/㎡ | 22.8 | ㎡
| タイル面ひび割れ補修 | 撤去、張替（ボンド張り） | 2703 | 枚
| タイル面欠損補修 | 撤去、張替（ボンド張り） | 26 | ヵ所
メーカー指定：東濃窯業株式会社 プラムPM－20 50㎜二丁 95*45
50㎜二丁曲り (95+45)*45
50㎜屏風曲り (45+45)*95
| 塗装面ひび割れ補修 (巾0.3ｍ未満) | 微弾性フィラー擦り込み | 829 | ｍ
| 塗装面ひび割れ補修 (巾0.3ｍ以上) | Ｕカット可とう性エポキシ樹脂サンダー仕上げ | 83 | ｍ
| 塗装面欠損・爆裂補修 | はつり 防錆処理 樹脂モルタル仕上げ | 83 | ヵ所
| 塗膜剥離部補修 | 撤去共、左官薄塗補修 | 17 | ㎡
| 土間タイル浮き補修 | 部分エポキシ樹脂注入 25穴/㎡ | 15.4 | ㎡
| 外壁調査費 | 報告書共 | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
(3) | シーリング工事
| 建具廻シーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 1283 | ｍ |  | 0
| 建具廻水切シーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 56 | ｍ |  | 0
| タイル目地シーリング打替え | 撤去共、20×15程度 変性シリコン | 1521 | ｍ |  | 0
| タイル取合いシーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 627 | ｍ |  | 0
| エントランス石取合いシーリング | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 60 | ｍ |  | 0
| 竪樋取合いシーリング打替え |  | 105 | ヵ所 |  | 0
| 換気口シーリング打替え |  | 48 | ヵ所 |  | 0
| アルミ手摺付け根シーリング |  | 659 | ヵ所 |  | 0
| 雑取合シーリング |  | 1 | 式 |  | 0
| 撤去材片付費 |  | 3547 | ｍ |  | 0
[5 empty] | 小計 | 0
(4) | 外壁塗装工事
| タイル面クリーニング | 高圧洗浄・薬品洗浄 | 2547 | ㎡
| 塗装面高圧洗浄 | 120～150㎏/㎡程度 | 1657 | ㎡
| 吹付タイル面下地調整 | 微弾性フィラー(下地調整塗材Ｅ) 吹付模様復旧共 | 726 | ㎡
| 吹付タイル面下地調整 | 水性シリコン樹脂塗料 防水形外装薄塗材Ｅローラー工法 | 726 | ㎡
| 軒天井(段裏)面 | 透湿形塗料 薄塗材Ｓi ローラー工法 吹付模様復旧共 | 931 | ㎡
| 屋根部金物 ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 203 | ｍ
| 玄関扉枠(Ｈ1.9*Ｗ0.8) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 40 | ヵ所
| 物置扉枠(Ｈ1.9*Ｗ0.8) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 60.8 | ㎡
| ＰＳ扉(Ｈ2.3*Ｗ1.8) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 207 | ㎡
塗装後消火器新品ステッカー共(２０枚)
| 点検扉(Ｈ0.5*Ｗ0.5) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 3.4 | ㎡
| 階段室内照明器具 ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 25 | ヵ所
| 屋上ハッチ ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 5 | ヵ所
| 竪樋 ＤＰ塗り３級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 246 | ｍ
| ドレン金物 | ケレン・タールエポキシ樹脂塗料 下地調整ＲＣ種 タールエポキシ１回塗り | 80 | ヵ所
| 隔て板 ＤＰ塗り３級 | 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 塗装後新品ステッカー貼り共(８８枚) | 44 | ヵ所
| 棟看板 ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 2 | ヵ所
| 水道メーター集中検針装置 (0.6*0.5*0.15)ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 1 | ヵ所
| 動力引込盤 (0.7*0.4*0.15)ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 2 | ヵ所
| 出窓上下パネル ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 15 | ㎡
| 雑塗装 |  | 1 | 式
0
小計
(5) | 防水工事 |  |  |  |  | 0
| (バルコニー等) |  |  |  |  | 0
| 床タイルクリーニング | 高圧洗浄 ブラッシング | 312 | ㎡
| 側溝・立上り部塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 379 | ｍ
| 花台下地処理 | カチオン樹脂モルタル | 40 | ㎡
| 花台塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 40 | ㎡
| 庇天端塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 6 | ㎡
| エントランス屋根塗膜防水 | 下処理共 ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 49 | ㎡
(階段室内)
| 床タイルクリーニング | 高圧洗浄 ブラッシング | 318 | ㎡
| 側溝・立上り部塗膜防水 | シール打替共 ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 155 | ｍ
| (屋根部) |  |  |  |  | 0
| 洗浄 | 120～150㎏/㎡程度 | 129 | ㎡
| 下地処理 | 不良部 カチオン樹脂モルタル | 129 | ㎡
| 塗膜防水 平場 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 80 | ㎡
| 塗膜防水 立上り | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 49 | ㎡
| 側溝部 屋根取合シール打替え | 撤去共 20×10 変性シリコン | 90 | ｍ
| 側溝部 屋根取合金物塗装 | ＤＰ塗り１級 ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 90 | ｍ
| 側溝部 塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 90 | ｍ
| ドレン金物塗装 | ケレン・タールエポキシ樹脂塗料 下地調整ＲＣ種 タールエポキシ１回塗り | 18 | ヵ所
[5 empty] | 小計 | 0
(6) | 瓦屋根工事
| 高圧洗浄 | 120～150㎏/㎠程度 | 910 | ㎡ |  |  |  | モニエル瓦
| 瓦屋根塗装 | 弱溶剤２液型エポキシ樹脂シーラー ２回塗り | 910 | ㎡
弱溶剤２液型フッ素樹脂塗料 ２回塗
※材料 いずれも水谷ペイント㈱製
シーラー：エポックマイルドシーラー
中・上塗：パワーフロンマイルド
[5 empty] | 小計 | 0
(7) | その他工事
| サッシ硝子クリーニング |  | 473 | ㎡
| アルミ手摺クリーニング |  | 487 | ｍ
| テラス床タイルクリーニング | 高圧洗浄 ブラッシング | 48 | ㎡
| 換気口クリーニング |  | 24 | ヵ所
| 場内片付け清掃費 |  | 1 | 式
| ドレンパイプ交換 | ＳＵＳ製50Φエルボ型 | 21 | ヵ所
| 床下通気キャップ交換 | ＳＵＳ製網付き | 20 | ヵ所
| エアコン吊り金具撤去・取付 | 再取り付け | 1 | 式
| 物干し金物撤去・取付 | 再取り付け | 1 | 式
| アスベスト調査費 | 塗膜（壁・天井）ケイカル板 | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
2 | グリーンタウン住宅集会所・管理人住宅屋根・外壁修繕工事
(1) | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
(2) | 外壁下地補修工事 |  | 1 | 式
(3) | シーリング工事 |  | 1 | 式
(4) | 外壁塗装工事 |  | 1 | 式
(5) | 防水工事 |  | 1 | 式
(6) | 瓦屋根工事 |  | 1 | 式
(7) | その他工事 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 小計 | 0
(1) | 直接仮設工事
| 仮設足場架け払い | Ｗ＝９００ | 445 | ㎡
| 跳ね出しブラケット |  | 48 | ｍ
| 飛散防止養生 | メッシュシート | 445 | ㎡
| 層間養生費 |  | 87 | ｍ
| 昇降階段 |  | 6 | 節
| 足元養生 | ビニール敷 | 87 | ｍ
| 出入口開口養生 |  | 2 | ヶ所
| 足場侵入防止処置 |  | 87 | ｍ
| 足場資材運搬費 |  | 445 | ㎡
| 場内小運搬費 |  | 445 | ㎡
| 植栽剪定費 |  | 1 | 式
| 壁つなぎ跡補修 |  | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
(2) | 外壁下地補修工事
| タイル面浮き補修 | 部分エポキシ樹脂注入 25穴/㎡ | 1.2 | ㎡
| タイル面ひび割れ補修 | 撤去、張替（ボンド張り） | 23 | 枚
| タイル面欠損補修 | 撤去、張替（ボンド張り） | 3 | ヵ所
メーカー指定：東濃窯業株式会社 プラムPM－20 50㎜二丁 95*45
50㎜二丁曲り (95+45)*45
50㎜屏風曲り (45+45)*95
| 塗装面ひび割れ補修 (巾0.3ｍ未満) | 微弾性フィラー擦り込み | 48 | ｍ
| 塗装面ひび割れ補修 (巾0.3ｍ以上) | Ｕカット可とう性エポキシ樹脂サンダー仕上げ | 5 | ｍ
| 塗装面欠損・爆裂補修 | はつり 防錆処理 樹脂モルタル仕上げ | 5 | ヵ所
| 塗膜剥離部補修 | 撤去共、左官薄塗補修 | 1 | ㎡
| 土間タイル浮き補修 | 部分エポキシ樹脂注入 25穴/㎡ | 3 | ㎡
| 外壁調査費 | 報告書共 | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
(3) | シーリング工事
| 建具廻シーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 132 | ｍ
| 建具廻水切シーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 52 | ｍ
| タイル目地シーリング打替え | 撤去共、20×15程度 変性シリコン | 189 | ｍ
| タイル取合いシーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 88 | ｍ
| 竪樋取合いシーリング打替え |  | 8 | ヵ所
| 換気口シーリング打替え |  | 7 | ヵ所
| アルミ手摺付け根シーリング |  | 19 | ヵ所
| 雑取合シーリング |  | 1 | 式
| 撤去材片付費 |  | 409 | ｍ
0
[5 empty] | 小計 | 0
(4) | 外壁塗装工事
| タイル面クリーニング | 高圧洗浄・薬品洗浄 | 287 | ㎡
| 塗装面高圧洗浄 | 120～150㎏/㎡程度 | 95 | ㎡
| 吹付タイル面下地調整 | 微弾性フィラー(下地調整塗材Ｅ) 吹付模様復旧共 | 18 | ㎡
| 吹付タイル面下地調整 | 水性シリコン樹脂塗料 防水形外装薄塗材Ｅローラー工法 | 18 | ㎡
| 軒天井(段裏)面 | 透湿形塗料 薄塗材Ｓi ローラー工法 吹付模様復旧共 | 77 | ㎡
| 屋根部金物 ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 76 | ｍ
| 玄関扉枠(Ｈ1.9*Ｗ0.8) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 1 | ヵ所
| 点検扉(Ｈ0.5*Ｗ0.5) ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 23 | ㎡
| 階段室内照明器具 ＤＰ塗り１級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 25 | ヵ所
| 竪樋 ＤＰ塗り３級 | ケレン・錆止・ＵＰ枠 下地調整ＲＣ種 ＤＰ塗り工程Ｃ種 | 246 | ｍ
| ドレン金物 | ケレン・タールエポキシ樹脂塗料 下地調整ＲＣ種 タールエポキシ１回塗り | 80 | ヵ所
| 雑塗装 |  | 1 | 式
0
小計
(5) | 防水工事 |  |  |  |  | 0
| (バルコニー等) |  |  |  |  | 0
| 床タイルクリーニング | 高圧洗浄 ブラッシング | 6.5 | ㎡
| 側溝・立上り部塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 9 | ｍ
| 花台下地処理 | カチオン樹脂モルタル | 6 | ㎡
| 花台塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 6 | ㎡
(屋根部)
| 洗浄 | 120～150㎏/㎡程度 | 129 | ㎡
| 下地処理 | 不良部 カチオン樹脂モルタル | 129 | ㎡
| 伸縮目地シール処理 | 撤去共、ウレタン | 101 | ｍ
| 塗膜防水 平場 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 96 | ㎡
| 塗膜防水 立上り | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 33 | ㎡
| 脱気筒取付 | ＳＵＳ | 1 | ヶ所
| 側溝部 屋根取合いシール打替え | 撤去共 20×10 変性シリコン | 51 | ｍ
| 側溝部 屋根取合金物塗装 | ＤＰ塗０級 ケレン・錆止・下地調整 ＲＣ種 ＤＰ塗工程Ｃ種 | 51 | ｍ
| 側溝部 塗膜防水 | ウレタン塗膜防水Ｘ－２ | 51 | ｍ
[5 empty] | 小 計 | 0
(6) | 瓦屋根工事
| 高圧洗浄 | 120～150㎏/㎠程度 | 262 | ㎡ |  |  |  | モニエル瓦
| 瓦屋根塗装 | 弱溶剤２液型エポキシ樹脂シーラー ２回塗り | 262 | ㎡
弱溶剤２液型フッ素樹脂塗料 ２回塗
※材料 いずれも水谷ペイント㈱製
シーラー：エポックマイルドシーラー
中・上塗：パワーフロンマイルド
[5 empty] | 小計 | 0
(7) | その他工事
| サッシ硝子クリーニング |  | 53 | ㎡
| アルミ手摺クリーニング |  | 16 | ｍ
| 換気口クリーニング |  | 7 | ヵ所
| 場内片付け清掃費 |  | 1 | 式
| ドレンパイプ交換 | ＳＵＳ製50Φエルボ型 | 2 | ヵ所
| アスベスト調査費 | 塗膜（壁・天井）ケイカル板 | 1 | 式
[5 empty] | 小計 | 0
3 | グリーンタウン住宅外構工事
(1) | 電気室工事 |  | 1 | 式
(2) | その他外構工事 |  | 1 | 式
[5 empty] | 合 計 | 0
(1) | 電気室工事
| 移動足場 | 脚立、道板等 | 1 | 式
| タイル面浮き・ひび割れ補修 | 撤去、張替 | 1 | 式
| 建具、目地シーリング打替え | 撤去共、15×10程度 変性シリコン | 46 | ｍ
| 外壁タイルクリーニング | タイル薬品洗浄 | 61 | ㎡
| ＳＤ塗装 | ケレン防錆 ＵＰ両面 | 13 | ㎡
| 竪樋塗装 | ケレン防錆 ＵＰ | 3 | ｍ
| 消火器ボックス | ケレン防錆 ＵＰ文字共 | 1 | ヶ所
| 屋根防水下地処理 | 不良部撤去、補修共 | 32 | ㎡
| 屋根防水塗膜防水(平場) | ウレタン塗膜防水 Ｔ＝1.5㎜ | 18 | ㎡
| 屋根防水塗膜防水(立上り) |  | 14 | ㎡
| ドレン金物塗装 | ケレン タールエポキシ樹脂塗料 | 1 | ヶ所
[5 empty] | 小 計 | 0
(2) | その他外構工事
| 受水槽パネル・鉄骨洗浄 | 120～150㎏/㎡程度 | 101 | ㎡
| 受水槽パネル塗装 | プライマー シリコン樹脂塗料 | 101 | ㎡
| 同上 雑塗装 | 配管 文字書共 | 1 | 式
| 藤棚塗装 | ケレン防錆ＵＰ | 1 | 式
[5 empty] | 小 計 | 0
Ｂ | 子ども医療センター渡り廊下耐火塗装修繕工事
1 | 直接仮設工事 |  |  | 式
2 | 塗装工事 |  |  | 式
直接工事費計
3 | 諸経費 |  |  | 式 |  | 0
合計
1 | 直接仮設工事
| 柱回り仮設足場 | Ｗ＝６００ 手すり先行方式 メッシュシート共 | 5 | ヶ所
| 転落防止用親綱設置 | 単管＋キャッチクランプ 親綱１段 | 52 | ｍ
| 運搬費 |  | 2 | 台 |  | 0
小 計
2 | 耐火塗装工事
| 外部 鉄骨丸柱 ５本 | 耐火塗装面 Φ457.2 ｔ＝2.0、Ｈ＝6500 | 46.6 | ㎡
|  | １、ケレンＲＢ種 (塗膜の脆弱部除去共) |  |  |  | 0
|  | ２、鉄骨露出面エポキシ樹脂錆止め タッチアップ塗装 |  |  |  | 0
|  | ３、耐火塗装の欠損部分に耐火テクト 主材を塗装。 |  |  |  | 0
|  | ４、全面に耐火テクト中塗り |  |  |  | 0
|  | ５、全面に耐火テクト上塗Ｆ （フッ素樹脂仕上げ） |  |  |  | 0
| 外部鉄骨大梁 ３本 | 耐火塗装面 Ｈ＝600×300 Ｌ＝4,000 | 25.2 | ㎡
| 外部鉄骨大梁 ２本 | 耐火塗装面 Ｈ＝450×200 Ｌ＝24,000 | 72 | ㎡
| 外部鉄骨小梁 ６本 | 耐火塗装面 Ｈ＝200×100 Ｌ＝4,000 | 16.8 | ㎡
| 取合いシーリング |  | 1 | 式
[5 empty] | 小 計 | 0