## 表紙
参 考 内 訳 書
業務名 | 自治医科大学２０２５年度特高受変電設備点検業務
学校法人自治医科大学

## 内訳
自治医科大学２０２５年度特高受変電設備点検業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１ 技術員出向費 |  | 1 | 式
２ 交換部材費 |  | 1 | 式
１）コンデンサ設備用ヒューズ |  | 1 | 式
２）スイッチギア用ヒューズ |  | 1 | 式
３）補助継電器 |  | 1 | 式 |  |  | ＃43AG1X5
３ 所内変圧器絶縁油分析費 |  | 1 | 式
４ 機材損料及び部機材運搬費 |  | 1 | 式
５ 事前検討及び報告書作成費 |  | 1 | 式
６ 諸経費
合 計 |  | 1 | 式
※本書の項目・数量は目安です。見積に当たっては、現地を熟覧し、数量を決定すること。
自 治 医 科 大 学
自治医科大学２０２５年度特高受変電設備点検業務
【御見積条件】
点検対象は次のとおりです。見積書に技術員人数を記載すること。
１）高圧ＳＷＧ １０３～１１３盤 １１面 精密点検Ｂ（ヒューズ交換含む）
監視操作盤 Ｐ０３～Ｐ０４盤 ２面 普通点検Ｂ（ヒューズ交換含む）
※高圧ＶＣＢ ＃１Ｂ５２、１Ｆ５２９ ２台 普通点検Ｂ
２）コンデンサ設備 Ｎｏ．１ＳＣ ６台 精密点検Ｂ（ヒューズ交換含む）
３）保護継電器 １台 精密点検Ａ
シーケンス試験（点検対象設備のみ）
絶縁抵抗測定（点検対象設備のみ）
休日昼間１日停電作業とする。
停電範囲は、１号線＋１バンク（停電時間９：００～１６：３０）とする。
点検業務中に発覚した不具合等については、別途費用扱いとします。
自 治 医 科 大 学