## 表紙
見積内訳書
件名 | 自治医科大学２０２５年度蓄電池設備及び無停電電源装置点検業務
学校法人自治医科大学

## 内訳
自治医科大学２０２５年度蓄電池設備及び無停電電源装置点検業務
工 種 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１． 蓄電池設備点検 （19箇所） |  | 1 | 式
（消防法による点検）
２． 無停電電源装置点検（13箇所） |  | 1 | 式
３． 諸経費 |  | 1 | 式
合計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学
工 種 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１． 蓄電池設備点検
①本館第1電気室（非常用） | TR-SNTR10030 | 1 | 式 |  |  | MSEX200×54
②本館第2電気室（非常用） | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | MSEX300×54
③本館第3電気室 | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | MSEX300×54
④本館第4電気室 | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | MSEX300×54
⑤本館第5電気室 | TR-SNTR10075 | 1 | 式 |  |  | MSEX800×54
⑥本館第7電気室（非常用） | TR-SNTF10150 | 1 | 式 |  |  | MSEX1200×55
⑦本館第8電気室（非常用） | TR-SNTF10100 | 1 | 式 |  |  | MSEX1000×54
⑧本館第11電気室（非常用） | GTSC100-30 | 1 | 式 |  |  | MSEX50-12×9
⑨EP電気室（非常用） | TR-SNTR10030 | 1 | 式 |  |  | MSEX150×54
⑩EP電気室（制御用） | TR-SNTR10030 | 1 | 式 |  |  | MSEX100-6×18
⑪研修センター電気室（非常用） | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | MSEX200×54
⑫教育・研究棟電気室（非常用） | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | SNSX200×54
⑬看護学部棟（非常用） | TR-SNTR10020 | 1 | 式 |  |  | MSEX150×54
⑭記念棟電気室（非常用） | TR-SNTR10050 | 1 | 式 |  |  | MSEX150×54
⑮WP電気室（非常用） | GTSB100-30 | 1 | 式 |  |  | MSEX50-12×9
⑯実験医学センター(非常用) | DP2100T-050SMBS | 1 | 式 |  |  | FVL200×54
⑰新館（非常用） | GTSC10075 | 1 | 式 |  |  | MSEX-500×54
⑱新館南棟(非常用) | TR-SNTR10075 | 1 | 式 |  |  | MSEX-500×54
⑲EP2階交換機室（通信用） | PR-FWTWF04100×3 | 1 | 式 |  |  | MSEX-1000×24
|  | 19 | 式 |  | 0
自 治 医 科 大 学
工 種 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２． 無停電電源装置点検
①本館第1電気室 | BA-PTT2030（30kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX100-6×60
②本館第2電気室 | BA-PTT2075（75kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX200×180
③本館第8電気室 | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX300×180
④本館第11電気室 | YT35-50SY7（50kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX150×150
⑤本館UPS室（外来用） | BIROSF24100TGY（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX300×180
⑥本館UPS室（検査用） | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX300×180
⑦新館（UPS14-1） | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX300×180
⑧新館（UPS14-2） | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX300×204
⑨健診センター（１号館） | BA-PTT2015（15kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX100-6×60
⑩西棟別館 | BA-PTT2015（15kVA） | 1 | 式 |  |  | SNSX200×180
⑪EP（中央監視用） | YUMIC-MC200GY（20kVA） | 1 | 式 |  |  | STL-A-50-12×25
⑫新館南棟(UPS1) | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX-300×180
⑬新館南棟(UPS2) | BA-PTT2100（100kVA） | 1 | 式 |  |  | MSEX-300×180
合計 |  | 13 | 式
0
自 治 医 科 大 学