## 表紙
参 考 内 訳 書
業務名 | 自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
学校法人自治医科大学

## 内訳
自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１．１号機及び共通部点検整備費 | 川崎重工業㈱ＰＵ－３０００ | 1 | 式 |  |  | ３，０００ｋＶＡ
２．２号機点検整備費 | 川崎重工業㈱ＰＵ－３０００ | 1 | 式 |  |  | ３，０００ｋＶＡ
３．３号機点検整備費 | 川崎重工業㈱ＰＵ－１７５０ | 1 | 式 |  |  | １，７５０ｋＶＡ
４．４号機点検整備費 | 川崎重工業㈱ＰＵ－７５０ | 1 | 式 |  |  | ７５０ｋＶＡ
合 計 |  | 1 | 式
※本書の項目・数量は目安です。見積に当たっては、現地を熟覧し、数量を決定すること。
自 治 医 科 大 学
自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１．１号機及び共通部整備費 | ＰＵ－３０００ |  |  |  |  | ３，０００ｋＶＡ
（１）交換部品及び材料費
①燃料フィルタ |  | 1 | 個
②潤滑油フィルタ |  | 1 | 個
③消耗雑材（現場養生費含む） |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
（２）点検整備費 |  | 1 | 式
（３）発電機試運転費 |  | 1 | 式
（４）工具・測定機器損料 |  | 1 | 式
（５）交通運搬費 |  | 1 | 式
（６）安全対策費 |  | 1 | 式
（７）宿泊費 |  | 1 | 式
（８）書類作成費（報告書含む） |  | 1 | 式
（９）諸経費 |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
小出槽用プリフィルタ |  | 1 | 個 |  |  | 共通部品
１．１号機及び共通部整備費合計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学
自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２．２号機点検整備費 | ＰＵ－３０００ |  |  |  |  | ３，０００ｋＶＡ
（１）交換部品及び材料費
①燃料フィルタ |  | 1 | 個
②潤滑油フィルタ |  | 1 | 個
③消耗雑材（現場養生費含む） |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
（２）点検整備費 |  | 1 | 式
（３）発電機試運転費 |  | 1 | 式
（４）工具・測定機器損料 |  | 1 | 式
（５）交通運搬費 |  | 1 | 式
（６）安全対策費 |  | 1 | 式
（７）宿泊費 |  | 1 | 式
（８）書類作成費（報告書含む） |  | 1 | 式
（９）諸経費 |  | 1 | 式
２．２号機点検整備費合計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学
自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
３．３号機点検整備費 | ＰＵ－１７５０ |  |  |  |  | １，７５０ｋＶＡ
（１）交換部品及び材料費
①パワーセクション（O/H済み） |  | 1 | 基
②始動用蓄電池 |  | 60 | セル |  |  | MSE-300
③警報用温度センサ |  | 2 | 個
④制御用蓄電池 |  | 9 | セル |  |  | MSE-50-12
⑤警報用温度センサ |  | 2 | 個
⑥消耗材・現場養生費 |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
（２）点検整備費
①エンジン搬入・出作業 |  | 1 | 式
②エンジン換装作業 |  | 1 | 式
③蓄電池搬入・出作業 |  | 1 | 式
④蓄電池交換作業 |  | 1 | 式
⑤発電機試運転 |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学
自治医科大学２０２５年度非常用自家発電設備点検整備業務
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（３）書類作成費（報告書含む） |  | 1 | 式
（４）工具・測定機器損料 |  | 1 | 式
（５）エンジン換装用治具 |  | 1 | 式
（６）エンジン搬入・出用治具 |  | 1 | 式
（７）エンジン運搬費 |  | 1 | 式
（８）交通運搬費 |  | 1 | 式
（９）安全対策費 |  | 1 | 式
（10）消耗雑材（現場養生費含む） |  | 1 | 式
（11）発生剤引取費 |  | 1 | 式
（12）宿泊費 |  | 1 | 式
（13）諸経費 |  | 1 | 式
３．３号機点検整備費小計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学
名 称 | 型 式 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
４．４号機点検整備費 | ＰＵ－７５０ |  |  |  |  | ７５０ｋＶＡ
（１）交換部品及び材料費
①燃料フィルタ |  | 1 | 個
②潤滑油フィルタ |  | 1 | 個
③小出槽用プリフィルタ |  | 1 | 個
④消耗雑材（現場養生費含む） |  | 1 | 式
小 計 |  | 1 | 式
（２）点検整備費 |  | 1 | 式
（３）発電機試運転費 |  | 1 | 式
（４）工具・測定機器損料 |  | 1 | 式
（５）交通運搬費 |  | 1 | 式
（６）安全対策費 |  | 1 | 式
（７）宿泊費 |  | 1 | 式
（８）産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
（９）書類作成費（報告書含む） |  | 1 | 式
（10）諸経費 |  | 1 | 式
４．４号機点検整備費合計 |  | 1 | 式
自 治 医 科 大 学